## RX
BIJLAGE 3. |  |  | Registratieformulier voor patiëntendosisgegevens - conventionele radiologie onderzoeken (inclusief fluoroscopie voor positionering) bij minimum 50 patiënten per procedure of gedurende 3 maanden (driejaarlijkse dosisstudies)
Centrum:
Adres:
Identificatie zaal:
Merk toestel:
Type toestel:
Detector: | [9 empty] | (Film, CR (fosforplaat), DR)
Datum laatste DAP verificatie:
Onderzoek:
Contactpersoon: |  |  | Naam: |  |  |  | Voornaam: |  |  | e-mail:
Stralingsfysicus: |  |  | Naam: |  |  |  | Voornaam: |  |  | e-mail:
Gevalideerd door: |  |  | Naam: |  |  |  | Voornaam: |  |  | e-mail:
Periode: |  |  | Van |  |  |  | tot
|  |  |  | * indien DAP niet beschikbaar is |  |  | SSD = Source-Skin Distance |  | ** facultatief |  |  | RESET DAP meter na elk onderzoek!
Nr | Datum | Patient |  | kV* | mAs* | Scopietijd | SSD* | De* | Veld- | DAP | Aantal | Initialen | Opmerking(en)
| dd/mm/jjjj | Geslacht | Leeft. | (kV) | (mAs) | (s) | (cm) | (mGy) | grootte** | (mGy.cm²) | opnamen
|  | (M of V) | (j) | [5 empty] | (cm x cm)
1