**Minimale criteria voor oplevering van een installatie/handeling[[1]](#footnote-1) in een inrichting van klasse II (klasse IIA uitgezonderd) of III**

# **Bezochte exploitatiezetel**

* Naam en adres van de inrichting :
* Beschrijving van de opgeleverde installatie/handeling :
* Verleende oprichtings- en exploitatievergunning :

|  |  |
| --- | --- |
| referentie | einddatum  (dd/mm/yyyy) |
|  |  |

# **Verantwoordelijken**

* Naam en voornaam van de verantwoordelijke van de inrichting :
* Naam en voornaam van de verantwoordelijke van de IDPB :
* Erkende instelling :
* Naam en voornaam van de deskundige erkend in de fysische controle :
* Dienst voor fysische controle :
* Naam en voornaam van het diensthoofd:
* Aantal agenten voor de stralingsbescherming:
* Medische stralingsfysica (indien van toepassing) :
* Naam en voornaam van het hoofd van de dienst voor medische stralingsfysica of van de erkende deskundige in de medische stralingsfysica ingeval een dergelijke dienst niet moet worden opgericht :
* Dosimetriedienst :
* Naam en voornaam van de erkende arbeidsarts:
* Persoonlijke vergunning van de arts(en) (indien van toepassing) : in orde – niet in orde
* zie lijst ter beschikking
* Inschrijving bij de NIRAS : in orde – niet in orde - niet van toepassing
* Verzekering BA voor de radiologische risico’s : in orde – niet in orde
  + referentie :
* Overleg met de regionale brandweerdienst : in orde – niet in orde – niet van toepassing
  + referentie (indien van toepassing) :

# **Reglementeringen, gevolgde protocols**

* Naleving uitbatingsvoorwaarden opgenomen in de vergunning: in orde – niet in orde
* Overeenstemming met de geldende reglementeringen :

|  |  |
| --- | --- |
| CE/RIS-markering van de medisch-radiologische uitrustingen: | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| EC-certificaat ter beschikking : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| Minimumcriteria : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| Andere : | |

* Naleving van de basisnormen inzake stralingsbescherming

|  |  |
| --- | --- |
| Afbakening van de gecontroleerde zone (waarschuwings-tekens, ...) : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| Conformiteit van de lokalen (vloer, muren, …) : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| Conformiteit van de fysische beveiligingen : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| Conformiteit van de duurzame beschermingsmiddelen (spuitbeschermers, schermen, vuilnisbakken …)  : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| Conformiteit van de wegwerpbare beschermingsmiddelen (handschoenen, …) : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| Conformiteit van het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld (tafels, …) : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| Conformiteit van de behandeling van vast afval : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| Conformiteit van de behandeling van vloeibaar afval : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |
| Conformiteit van de behandeling van gasvormig afval : | in orde – niet in orde  niet van toepassing |

* Studie van het meest ernstige ongeval : in orde – niet in orde – niet van toepassing
  + Referentie (indien van toepassing) :
* Risicoanalyse : in orde – niet in orde
* Inventaris : in orde – niet in orde

# **Personeel en procedures**

* Opleiding (art. 25 KB 20/07/2001) : in orde – niet in orde – niet van toepassing
  + zie lijst ter beschikking (indien van toepassing)
* Opleiding (art. 30.4 KB 20/07/2001) : in orde – niet in orde
  + zie lijst ter beschikking
* Opleiding practici (art. 8 KB 09/02/2020) : in orde – niet in orde – niet van toepassing

-  zie lijst ter beschikking (indien van toepassing)

* Opleiding gemachtigden (art. 9 KB 09/02/2020 of art. 85 KB 13/02/2020) : in orde – niet in orde – niet van toepassing
  + zie lijst ter beschikking (indien van toepassing)
* Werkprocedures ter beschikking (goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle) :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Normale situaties : | in orde – niet in orde | referentie : |
| Incidenten : | in orde – niet in orde | referentie : |
| Recuperatie van de bronnen na een ongeval : | in orde – niet in orde  niet van toepassing | referentie : |
| Tests van de beveiligingen : | in orde – niet in orde  niet van toepassing | referentie : |

## **Medische stralingsfysica**

Controle medische stralingsfysica : in orde – niet in orde – niet van toepassing

## **Besluit**

Aangezien alle punten in orde zijn, wordt de oplevering van de hierboven beschreven installatie/handeling[[2]](#footnote-2) bevestigd op ………………………(dd/mm/yyyy) en wordt de inbedrijfstelling ervan uitdrukkelijk toegestaan.

Naam en handtekening van de deskundige erkend in de fysische controle

1. Schrappen wat niet past [↑](#footnote-ref-1)
2. Schrappen wat niet past [↑](#footnote-ref-2)